Centre Sainte Germaine

Allée de signes

83640 Le Plan d’Aups Sainte Baume

04 42 70 84 78

#### CONSIGNES DE SECURITE

- En arrivant  REPEREZ LES ENDROITS IMPORTANTS :

  - Lieu de Rassemblement, indiqué par le PANNEAU VERT (Muret sur le terrain)

  - Emplacement de l’ALARME  INCENDIE (Système Sécurité Incendie)  (Chambre responsable du groupe au RDC près des douches)

  - Emplacement des  ISSUES DE SECOURS

  - Emplacement des 12 EXTINCTEURS+ couverture anti-feu

  - Emplacement de la citerne de Gaz et de la vanne extérieure (coupure)

  - Emplacement de la chaufferie et de la vanne extérieure (coupure)

- Pendant  votre Séjour :

### LISEZ ET COMPRENEZ LE FONCTIONNEMENT DE L’ALARME INCENDIE (SSI)

Voir avec les gardiens (Report d’alarme dans leur logement)

### VERIFIEZ  que LE S.S.I. (Alarme Incendie) EST EN « ETAT DE MARCHE »

### Maintenir dégagés tous les « PASSAGES VERS LES ISSUES DE SECOURS »

### NE PAS Fermer à clef les ISSUES DE SECOURS

### FAITES DES EXERCICES D’EVACUATION et  MARQUEZ-LES sur le Registre de Sécurité.

### NE PAS DEPLACER  LES LITS DES DORTOIRS, Adaptez-vous !

### NE FAITES Ni FEU  ni  FEUX D’ARTIFICE …  Sans autorisation de la Mairie !

Feuille  à  Garder

Feuille à Remplir & Renvoyer,  avant votre Séjour, à :

Association Sainte Germaine - 88A BD LIBERATION - 13004 MARSEILLE

#### CONSIGNES DE SECURITE

- En arrivant  REPEREZ LES ENDROITS IMPORTANTS :

  - Lieu de Rassemblement, indiqué par le PANNEAU VERT (Muret sur terrain)

  - Emplacement de l’ALARME  INCENDIE (Système Sécurité Incendie)  (Chambre du responsable de groupe au RDC près des douches)

  - Emplacement des ISSUES DE SECOURS

  - Emplacement des 12 EXTINCTEURS+ couverture anti-feu

  - Emplacement de la citerne  de GAZ et de la vanne extérieure (coupure)

  - Emplacement de la chaufferie et de la vanne extérieure (coupure)

- Pendant  votre Séjour :

### LISEZ ET COMPRENEZ LE FONCTIONNEMENT DE L’ALARME INCENDIE (SSI)

Voir avec les gardiens (Report d’alarme dans leur logement)

### VERIFIEZ  que LE S.S.I. (Alarme Incendie) EST EN « ETAT DE MARCHE »

### Maintenir dégagés tous les « PASSAGES VERS LES ISSUES DE SECOURS »

### NE PAS Fermer à clef les ISSUES DE SECOURS

### FAITES DES EXERCICES D’EVACUATION et  MARQUEZ-LES sur le Registre de Sécurité.

### NE PAS DEPLACER  LES LITS DES DORTOIRS, Adaptez-vous !

### NE FAITES Ni FEU  ni  FEUX D’ARTIFICE …  Sans autorisation de la Mairie !

Je soussigné(e),

Mr / Mme / Mlle ………………………………………………………………………….,

Responsable du Séjour du ……………………..………..  au  ……………………………………..

Au Centre de Vacances Sainte Germaine – 83640 Plan d’Aups Sainte Baume

Je certifie avoir pris connaissance des CONSIGNES DE SECURITE,

Concernant ce Local,

Et

M’engage à les mettre en pratique durant le séjour.

Fait à ……………………………………….  Le ………………………………

Signature